

**Установка KaVo «ESTETICA E30» EVO**

******

**Установка KaVo «ESTETICA E30 EVO»**

**Со светильником 540 LED**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Комплектации** |  |
| **1** | **Элемент врача**[E30_Detail_Arztelement_ohneTray_Display](http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%C2%ABESTETICA%20E30%C2%BB&noreask=1&pos=19&rpt=simage&lr=213&uinfo=sw-1243-sh-534-fw-1018-fh-448-pd-1&img_url=http://www.cabinet.tehnicaldent.ro/2493-medium/unit-dentar-kavo-e30.jpg) |  |
|  | держатель шлангов на ***5 инструментов***  с верхней или нижней подачей | \* |
|  | модуль управления креслом, инструментами и функциями гигиены на модуле врача c ж/к дисплеем | \* |
|  | **Трехфункциональный пистолет вода-воздух для врача пластиковый** | \* |
|  | ***турбинный шланг с подсветкой и переходником MULTIflex LUX 465 LE*** | \* |
|  | ***турбинный шланг с подсветкой*** | \* |
|  | электрический микромотор с диодной подсветкой ***KL703*** (*технология SMARTdrive встроенная в электромотор)* со шлангом. | \* |
|  | Элемент управления с большим дисплеем с данными по индивидуальной работе кресла, инструментов, функций гигиены. Отдельные кнопки управления креслом пациента и вызовом программных положений кресла. |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | ***Держатель стандартного подноса*** | \* |   ***Набор стандартных подносов*** | ***\**** |
|  | ***Противоскользящий коврик для стандартного подноса*** | ***\**** |
| **2** | **Элемент ассистента** |  |
|  | регулируемый по горизонтали пульт управления | \* |
|  | панель управления функциями установки- Comfort, с модулем управления, идентичными модулю врача | \* |
|  | шланг слюноотсоса под влажную помпу | \* |
|  | шланг мощного пылесоса под влажную помпу | \* |
|  | ***Трехфункциональный шприц со шлангом для ассистента*** | ***\**** |
|  | ***Полимиризационная лампа Poly One*** | ***\**** |
| **3** | **Кресло пациента** |  |
|  | кресло пациента с мягкой обивкой | **66 синий** |
|  | спинка кресла Progress | **\*** |
|  | двухсуставной подголовник с винтовой фиксацией | **\*** |
|  | подъемное сидение со специальной настройкой для лечения детей | **\*** |
|  | Подлокотник левый ***и правый*** | **\*** |
|  | функция VACUstop- экстренная остановка вакуума | **\*** |
| **4** | **Гидроблок** |  |
|  | съемная поворотная ***фарфоровая*** плевательница | **\*** |
|  | устройство для подключения внешнего влажного отсоса | \* |
|  | ***Светильник Светодиодный Каvo 540 LED уровень освещения***  ***от 8 000 до 40 000 LUX*** | \* |
|  | система автономной подачи чистой воды- блок бутылка | **\*** |
|  | многофункциональная педаль управления креслом пациента, функциями гигиены, инструментов | **\***  проводная |
|  | цвет пластика | Basic Grey (светло-серый) |
|  | ***Сервисный комплект пациента ( держатель стаканчика и салфетница)*** | \* |
|  | ***Стул PHYSIO One*** | **\*** |

**Гарантийный срок оборудования 12 месяцев.**

**Предложение действительно до 30.04.2018г.**